## 年間計画
令和 年度学校環境衛生定期検査実施計画
第1 教室等の環境 |  | 検査回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
換気及び保温等 | 換気（二酸化炭素）保温等 | 2回/年
| 揮発性有機化合物 | 1回/年
| ダニまたはダニアレルゲン | 1回/年
採光及び照明 | 照度・まぶしさ | 2回/年
騒音 | 騒音レベル | 2回/年
第2 飲料水等の水質及び施設・設備 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
水道水を水源とする飲料水の水質（井戸水、専用水道は別） （直結栓の場合は、省略可） |  | 1回/年
飲料水の施設・設備 |  | 1回/年
雑用水の水質/施設・設備 |  | 2回/年
第3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫及び教室の備品の管理 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
学校の清潔 | 大掃除の実施 | 3回/年
| 雨水の排水溝/排水の施設・設備 | 1回/年
ネズミ、衛生害虫等 | ネズミ、衛生害虫等 | 1回/年
教室等の備品の管理 | 机、いすの高さ | 1回/年
| 黒板面の色彩 | 1回/年
学校給食衛生管理 |  | 検査回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
第1票 |  | 1回/年
第2票 |  | 3回/年
第3票
第4票
第5票
第7票
細菌検査
食器洗浄検査
サーモラベル検査
学校保健委員会 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月

## 換気及び保温検査票
換 気 及 び 保 温 等 検 査 票（毎学年２回定期）
学校名 | [9 empty] | 学校薬剤師名
検査日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | （ |  | ） | 時刻 |  | ＡＭ・ＰＭ ～ | [5 empty] | 天気
状 況 |  | 検査場所 |  |  | 階 |  |  | 年 |  |  | 組 | 換気状況 | 戸外側 |  |  | 扉 |  | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
|  | 容積 | [6 empty] | ㎥ | [6 empty] | 欄間 |  | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
|  | 在室者 | 教師・検査者 | [7 empty] | 名 |  |  |  |  | 窓 |  | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
|  |  | 生徒 | [7 empty] | 名 |  | 廊下側 |  |  | 扉 |  | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
|  | 冷房 | ＦＦ ・ 空調 ・ その他 | [12 empty] | 欄間 |  | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
|  | ・ | 使用中 ・ 休止中 | [12 empty] | 窓 |  | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
|  | 暖房 | 器具による換気の種類（全熱交換器・換気扇他） | [10 empty] | 使用中 |  |  | ・ | 停止中
検 査 項 目 |  | 温 度 |  |  |  | 相 対 湿 度 |  |  |  |  | 二酸化炭素濃度 |  |  |  |  | 気流 |  | 浮遊粉じん |  | 一酸化炭素
始 業 時 |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ppm
( ： )
判 定 |  | ( 適 ・ 不適 ) |  |  |  | ( 適 ・ 不適 ) |  |  |  |  | ( 適 ・ 不適 )
中 間 時 |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ppm
( ： )
判 定 |  | ( 適 ・ 不適 ) |  |  |  | ( 適 ・ 不適 ) |  |  |  |  | ( 適 ・ 不適 )
終 業 時 |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ppm | m/sec |  | mg/㎡ |  | ppm
( ： )
判 定 |  | ( 適 ・ 不適 ) |  |  |  | ( 適 ・ 不適 ) |  |  |  |  | ( 適 ・ 不適 )
判 定 |  | 適 | ・ | 不適 |  | 適 |  | ・ | 不適 |  | 適 |  | ・ | 不適 |  | 適・不適 |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
外 気 |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ppm
( ： )
指摘事項・指導助言
（判定基準） 「学校環境衛生基準」より | [9 empty] | 測定方法・その他
温度 | 17℃以上、28℃以下であることが望ましい。 | [8 empty] | アスマン温度計・その他( )
相対湿度 |  | 30％以上、80％以下であることが望ましい。 | [7 empty] | アスマン温度計・その他( )
二酸化炭素 |  | 1500ppm以下であることが望ましい。 | [7 empty] | 検知管法・その他( )
一酸化炭素 |  | １０ppm以下であること。 | [7 empty] | 検知管法・その他( ) 燃焼器具使用時
二酸化窒素 |  | 0.06ppm以下であることが望ましい。 | [7 empty] | ザルツマン法 ・ 検知管法(電動吸引式) ・その他( ）燃焼器具使用時
気流 | 0.5ｍ/秒以下であることが望ましい。 | [8 empty] | 熱線式微風速計 ・ カタ温度計
浮遊粉じん |  | 0.10mg/㎥以下であること。 | [7 empty] | Low-Volume エアーサンプラーによる重量法 ・ 相対濃度計 (デジタル粉じん計)
(※浮遊粉じんについては基準値の1/2以下の場合には、以後環境変化が ない限り省略可)

## 揮発性有機化合物検査票
年 月 日
揮発性有機化合物検査票（毎学年１回定期）
| 学校名 | [9 empty] | 学校薬剤師名
ホルムアルデヒド及びトルエンについて、 年 月 日～ 月 日に測定した結果は,下記の通りです。
（「都立学校室内科学物質対策月間実施報告書」を転記または添付）
測定方法 |  |  | 吸引方式（アクティブ法） 使用測定器（ ）
検査日 |  |  |  | 月 | 日 |  | 月 | 日 |  | 月 | 日 |  | 月 | 日 |  | 月 | 日
状 況 | 検査場所
| 換気設備 |  | 動 ・ 停 |  |  | 動 ・ 停 |  |  | 動 ・ 停 |  |  | 動 ・ 停 |  |  | 動 ・ 停
| 冷房 |  | 動 ・ 停 |  |  | 動 ・ 停 |  |  | 動 ・ 停 |  |  | 動 ・ 停 |  |  | 動 ・ 停
| 室温 |  |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  | ℃
測定結果 | ホルムアルデヒド
（ppm）換算後
| 判 定 |  | 適 ・ 不適 |  |  | 適 ・ 不適 |  |  | 適 ・ 不適 |  |  | 適 ・ 不適 |  |  | 適 ・ 不適
トルエン （ppm）換算後
| 判 定 |  | 適 ・ 不適 |  |  | 適 ・ 不適 |  |  | 適 ・ 不適 |  |  | 適 ・ 不適 |  |  | 適 ・ 不適
判定基準「学校環境衛生基準」より | [5 empty] | （厚生労働省による室内空気中化学物質の指針値参考）
揮発性有機化合物 |  |  | 基準値 | [9 empty] | 測定法
| ホルムアルデヒド |  | 100㎍／㎥以下(0.08ppm以下)であること。 | [9 empty] | アクティブ法
| トルエン |  | 260㎍／㎥以下(0.07ppm以下)であること。 | [9 empty] | ガスクロマトグラフ質量分析法
| キシレン |  | 200㎍／㎥以下(0.05ppm以下)であること。 | [9 empty] | ガスクロマトグラフ質量分析法
指摘事項・指導助言

## 採光および照明定期検査票
採光及び照明検査票（毎学年２回定期）
学校名 | [16 empty] | 学校薬剤師名
検査実施日時： |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 時 |  |  | 分 |  | 天候: |  |  | 気温: |  |  | ℃
検査場所 |  |  |  |  | 階 |  |  | 年 |  |  | 組 | （特別教室名： | [13 empty] | ）
窓の向き |  |  | 東 ・ 西 ・ 南 ・ 北 | [11 empty] | 立木・建物の影響 | [6 empty] | 有 ・ 無
カーテン |  |  | 有 ( 使用 ・一部使用・未使用 ）・無 | [11 empty] | タブレット端末等の使用 | [6 empty] | 有 ・ 無
測定機器
照 度 黒 板 面 |  | 測定値 |  | 窓・廊下 側 |  |  | 中央 |  |  | 廊下・窓 側 |  |  | 照 度 机 上 面 |  |  | 測定値 |  |  |  | 窓・廊下 側 | 中央 |  |  | 廊下・窓 側
|  | 上 | [13 empty] | 前 列
|  |  |  | ルクス |  |  | ルクス |  |  | ルクス | [9 empty] | ルクス | ルクス |  |  | ルクス
|  | 中 | [13 empty] | 中 央
|  |  |  | ルクス |  |  | ルクス |  |  | ルクス | [9 empty] | ルクス | ルクス |  |  | ルクス
|  | 下 | [13 empty] | 後 列
|  |  |  | ルクス |  |  | ルクス |  |  | ルクス | [9 empty] | ルクス | ルクス |  |  | ルクス
|  | 最大値 |  |  |  |  | ルクス | [8 empty] | 最大値 |  |  |  |  | ルクス
|  | 最小値 |  |  |  |  | ルクス | [8 empty] | 最小値 |  |  |  |  | ルクス
|  | 照度比 | [5 empty] | ： | 1 | [6 empty] | 照度比 | [5 empty] | ： | 1
|  | 判 定 |  | 適 ・ 不適 | [11 empty] | 判 定 |  |  |  | 適 ・ 不適
照明器具 黒 板 |  | 蛍光灯 ・ ＬＥＤ ・ 他（ ） | [10 empty] | 照明器具 教 室 |  |  | 蛍光灯 ・ ＬＥＤ ・ 他（ ）
[8 empty] | 本 | [13 empty] | 本
|  | 故障・老朽 |  | 無 ・ 有 | [11 empty] | 故障・老朽 |  |  |  | 無 ・ 有
[8 empty] | 本 | [13 empty] | 本
まぶしさ
黒板の周り |  |  | 無 ・ 有 |  |  |  | 黒板面・机上面 | [5 empty] | 無 ・ 有 |  |  |  |  | テレビ・パソコン |  |  |  | 無 ・ 有
指摘事項・指導助言
学校環境衛生基準
照度 |  | 教室及びそれに準ずる場所の照度 | [9 empty] | 下限値 300ｌx（ルクス ）
|  | 教室及び黒板の照度 | [9 empty] | 500ｌx以上であることがが望ましい。
|  |  | それぞれの最大照度と最小照度の比 | [8 empty] | 20：1を超えないこと。また､10：1を超えないことが望ましい。
|  | コンピュータを使用する教室等の机上の照度 | [9 empty] | 500～1000ｌx程度が望ましい。
|  | テレビやコンピュータ等の画面の垂直面照度 | [9 empty] | 100～500ｌx程度が望ましい。
まぶしさ |  | 児童生徒から見て、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源（昼光の場合は窓）がないこと。
見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと。
見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びコンピュータ等の画面に映じていないこと。
照度やまぶしさは、時間や季節、天候などに大きく左右されるため、様々な条件で測定することが望ましいが、 一番条件の悪いときにおいても照度が確保できるかどうかを検査するには、 カーテン等遮光物を全て閉めて、条件の悪い状態にして全灯点灯してから照度を測定する。

## ダニまたはダニアレルゲン検査票
ダニ又はダニアレルゲン検査票(毎学年1回）
学校名 |  |  |  |  | 学校薬剤師名
検査日 令和 年 月 日（ ） |  |  |  | 温度 ℃ |  |  | 湿度 ％
使用検査キット：マイティーチェッカー・ダニスキャン・その他（ ）
| 検査場所 | 検査箇所 | 検 査 値 |  |  | 基準 |  | 判定
材質
| 保健室 | ベット | ++・+・±・− |  |  | 100匹／㎡ (10㎍／㎡) 以下 |  | 適 ・ 不適
匹／㎡
|  | 敷布団 | ( | ㎍／㎡)
|  |  | ++・+・±・− |  |  |  |  | 適 ・ 不適
匹／㎡
|  |  | ( | ㎍／㎡)
|  |  | ++・+・±・− |  |  |  |  | 適 ・ 不適
匹／㎡
|  |  | ( | ㎍／㎡)
|  |  | ++・+・±・− |  |  |  |  | 適 ・ 不適
匹／㎡
|  |  | ( | ㎍／㎡)
|  |  | ++・+・±・− |  |  |  |  | 適 ・ 不適
匹／㎡
|  |  | ( | ㎍／㎡)
|  |  | ++・+・±・− |  |  |  |  | 適 ・ 不適
匹／㎡
|  |  | ( | ㎍／㎡)
指摘事項・指導助言
⧺（３５０匹）/㎡、＋ １０㎍（１００匹）/㎡、± 5㎍（５０匹）/㎡、－＜1㎍（＜１０匹）/㎡
判定基準「学校環境衛生基準」より
ダニ数：１００匹/㎡以下、又はこれと同等のアレルゲン量以下であること

## 騒音レベル検査票
騒音レベル検査票 (毎学年2回定期）
学校名 |  |  |  | 学校薬剤師名
検査実施日時： 令和 年 月 日 時 分 天候： 気温： ℃
測定教室名称
測定教室場所 |  |  |  | 館・棟 |  |  | 階
問題となる騒音源 |  |  | なし ・ あり（ ）
使用騒音計 |  |  | 型式 （メーカー名） |  |  | （JIS C1509に規定する普通 騒音計又は精密騒音計）
測 定 場 所 |  |  | 測 定 値 |  | 評 価
開窓時 | 教室内窓側 | ⅬＡｅｑ |  |  | ｄＢ （ 適 ・ 不適 ）
| 教室内廊下側 | ⅬＡｅｑ |  |  | ｄＢ （ 適 ・ 不適 ）
閉窓時 | 教室内窓側 | ⅬＡｅｑ |  |  | ｄＢ （ 適 ・ 不適 ）
| 教室内廊下側 | ⅬＡｅｑ |  |  | ｄＢ （ 適 ・ 不適 ）
指摘事項・指導助言
学校環境衛生基準 |  |  | 教室内の等価騒音レベルは、 ・窓を閉じている場合 ⅬＡｅｑは５０ｄＢ以下 ・窓を開けている場合 ⅬＡｅｑは５５ｄＢ以下 であることが望ましい。 ※著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の内外の環境に変化が認め られない限り、次回から検査を省略することができる。

## 飲料水水質検査票
飲料水水質検査票 （毎学年1回定期）
貯水槽経由の水飲み場，手洗い場 （貯水槽ごとに1枚使用）
学校名 | [12 empty] | 学校薬剤師名
検査実施日時： |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 時 |  | 分 | 天候： 気温： ℃
給水系統 | [5 empty] | 直結給水 ・ 受水槽から末端 ・ 高置水槽から末端
貯水槽の材質 | [5 empty] | FRP(繊維強化プラスチック) ・ 金属 ・ その他
貯水槽の容量 | [13 empty] | ㎥ | ・ | ｔ
貯水槽の設置場所（具体的に） | [5 empty] | 地下 階 ・ 地上 階（ | [12 empty] | )
採水場所（具体的に） | [5 empty] | 地下 階 ・ 地上 階（ | [12 empty] | ）
[6 empty] | 水飲み場 ・ 他 （ | [12 empty] | ）
記録の保存状況 | [5 empty] | 水質検査 | [8 empty] | 適 ・ 不適
[6 empty] | 給水設備の清掃状況等 | [8 empty] | 適 ・ 不適
[6 empty] | 日常点検の記録・実施状況 | [8 empty] | 適 ・ 不適
水質検査（現場で検査） | [5 empty] | 採水場所： | [8 empty] | 時間： |  | 時 | 分
検査項目 | [5 empty] | 結 果 | [8 empty] | 評 価
遊離残留塩素濃度 | [5 empty] | ㎎/L | [8 empty] | 適 ・ 不適
味 | [5 empty] | 有 ・ 無 （ ） | [8 empty] | 適 ・ 不適
臭い | [5 empty] | 有 ・ 無 （ ） | [8 empty] | 適 ・ 不適
外観（色・濁り） | [5 empty] | 有 ・ 無 （ ） | [8 empty] | 適 ・ 不適
外部委託している検査（前期年1回） 【直近の検査結果を添付又は報告書のコピーを転記】
直近の検査年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 検査機関名
検査項目 | [5 empty] | 結 果 | [8 empty] | 評 価
一般細菌 | [5 empty] | 個/mL | [8 empty] | 適 ・ 不適
大腸菌 | [7 empty] | ＋ |  | ・ |  | － |  |  | 適 ・ 不適
塩化物イオン | [5 empty] | ㎎/L | [8 empty] | 適 ・ 不適
有機物(TOC) | [5 empty] | ㎎/L | [8 empty] | 適 ・ 不適
ｐH 値 | [14 empty] | 適 ・ 不適
味 | [14 empty] | 適 ・ 不適
臭 気 | [14 empty] | 適 ・ 不適
色度 | [5 empty] | 度 | [8 empty] | 適 ・ 不適
濁度 | [5 empty] | 度 | [8 empty] | 適 ・ 不適
亜硝酸態窒素＊ | [5 empty] | ㎎/L | [8 empty] | 適 ・ 不適
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素＊ | [5 empty] | ㎎/L | [8 empty] | 適 ・ 不適
＊：ビル管理法の検査項目
指摘事項・指導助言
検 査 項 目 |  |  | 判 定 基 準 | [7 empty] | 検 査 項 目 |  |  |  | 判 定 基 準
一般細菌 |  |  | 集落数が100個/mL以下であること。 | [7 empty] | 味 |  |  |  | 異常でないこと。
大腸菌 |  |  | 検出されないこと。 | [7 empty] | 臭 気 |  |  |  | 異常でないこと。
塩化物イオン |  |  | 200㎎/L以下であること。 | [7 empty] | 色度 |  |  |  | 5度以下であること。
有機物(TOC) |  |  | 3㎎/L以下であること。 | [7 empty] | 濁度 |  |  |  | 2度以下であること。
ｐH 値 |  |  | 5.8以上8.6以下であること。 | [7 empty] | 硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素 |  |  |  | 10mg/L以下であること。
亜硝酸態窒素 |  |  | 0.04mg/L以下であること。
遊離残留塩素 |  |  | 給水における水が、遊離残留塩素を0.1㎎/L以上保持するように塩素消毒すること。ただし、供給する
水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原微生物に汚染されたことを疑わせるよ
うな生物もしくは物質を多量に含むおそれがある場合は、遊離残留塩素0.2 mg/L以上とする。

## 飲料水水質及び施設設備チェック票
都立学校飲料水の水質及び施設・設備に関するチェック表（毎学年1回定期）
学校名 | [6 empty] | 学校薬剤師名
検査実施日時 | ：令和 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分
飲 料 水 の 水 質 チ ェ ッ ク 項 目 | [7 empty] | 判 定
給水栓水のpH値は5.8以上8.6以下か | [7 empty] | 適 ・ 不適
給水栓水は遊離残留塩素が0.1㎎/L(汚染のおそれがある時は0.2㎎/L)以上あるか | [7 empty] | 適 ・ 不適
給水栓水は外観、臭気、味、透明度等に異常がないか | [7 empty] | 適 ・ 不適
冷水器等飲料水は外観、臭気、味、透明度等に異常がないか | [7 empty] | 適 ・ 不適
外部に委託する検水採水における系統数と末端給水栓の場所は適しているか | [7 empty] | 適 ・ 不適
外部に委託している水質検査の結果 | [7 empty] | 適 ・ 不適
水質検査記録は保管されているか | [7 empty] | 適 ・ 不適
水道水を水源とする飲 料 水 の 施 設・設 備 チ ェ ッ ク項 目 | [7 empty] | 判 定
給水源の種類（ 上水道 ・ 簡易水道 ・ 専用水道 ・ 簡易専用水道 ）が確認できているか | [7 empty] | 適 ・ 不適
貯水槽(1日2回転程度)、高置水槽(1日10回転程度)の有効用量は適切か | [7 empty] | 適 ・ 不適
貯水槽、高置水槽は6面点検できる構造か | [7 empty] | 適 ・ 不適
貯水槽に（ 外部からの汚染 ・ 機能不適 ・ 故障 ・ 破損 ・ 老朽 ・ 漏水 ）はないか | [7 empty] | 適 ・ 不適
貯水槽は1年以内に清掃しているか | [7 empty] | 適 ・ 不適
貯水槽清掃時に貯水槽内部の点検と清掃作業終了時の確認はしているか | [7 empty] | 適 ・ 不適
給水施設に（ 外部からの汚染 ・ 機能不適 ・ 故障 ・ 破損 ・ 老朽 ・ 漏水 ）はないか | [7 empty] | 適 ・ 不適
給水管に（ 外部からの汚染 ・ 機能不適 ・ 故障 ・ 破損 ・ 老朽 ・ 漏水 ）はないか | [7 empty] | 適 ・ 不適
給水管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽、浄化設備等の給水施設・設備並びにその周辺は清潔か | [7 empty] | 適 ・ 不適
塩素消毒設備に機能不全はないか（設置している場合） | [7 empty] | 適 ・ 不適
浄化設備に機能不全はないか（設置している場合） | [7 empty] | 適 ・ 不適
雑用水との直接接続はないか | [7 empty] | 適 ・ 不適
給水施設は経年劣化していないか | [7 empty] | 適 ・ 不適
給水栓の吐水口空間は十分に取れているか | [7 empty] | 適 ・ 不適
給水栓に（ 外部からの汚染 ・ 機能不適 ・ 故障 ・ 破損 ・ 老朽 ・ 漏水 ）はないか | [7 empty] | 適 ・ 不適
水飲み・洗口、手洗い場、足洗い場並びにその周辺は清潔で破損や故障がないか | [7 empty] | 適 ・ 不適
関連書類（設備等の関係図面、貯水槽の掃除記録、日常点検・整備記録）は保管されているか | [7 empty] | 適 ・ 不適
注：井戸水等を水源とする飲料水にあっては毎学年2回定期に検査。（該当する都立学校は現在存在しない）
指摘事項・指導助言

## 飲料水の施設・設備検査票
都立学校 飲料水施設・設備 定期検査票（毎学年1回定期）
（貯水槽ごとに1枚使用）
学校名 | [9 empty] | 学校薬剤師名
検査実施日時 |  | ：令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | 時 | 分
貯水槽の種類〔受水槽 ・ 高置水槽A( 東 ・ 西 ・ 南 ・ 北 ) ・ 高置水槽B( 東 ・ 西 ・ 南 ・ 北 ) 〕
ア．給水源の種類を○で囲う
上水道 ・ 簡易水道 ・ 専用水道 ・ 簡易専用水道
イ．維持管理状況等有無を○で囲う
|  | 外部からの汚染 |  |  |  | 機能不適 |  |  | 故障 |  | 破損 |  | 老朽 |  |  | 漏水
配 管 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
給水栓 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
給水ポンプ |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
貯水槽 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
給水施設 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
給水設備 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
給水栓・貯水槽の吐水口空間に不足 | [5 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 摘要（ | [7 empty] | ）
塩素消毒設備の機能不全 | [5 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 摘要（ | [7 empty] | ）
浄化設備の機能不全 | [5 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 摘要（ | [7 empty] | ）
雑用水との直接接続 | [5 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 摘要（ | [7 empty] | ）
ウ．貯水槽の清潔状態
貯水槽の清掃 |  |  |  |  | 直近の清掃年月日 |  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | 適 ・ 不適
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [14 empty] | 適 ・ 不適
指摘事項・指導助言
検 査 項 目 |  |  | 基 準 | [10 empty] | 検査方法
ア．給水源の種類 |  |  | 上水道、簡易水道、専用水道、簡易専用水道及び井戸 | [10 empty] | 給水施設の外観 や貯水槽内部を 点検するほか、 設備の図面、 貯 水槽清掃作業報 告書等の書類に ついて調べる。
その他の別を調べる
イ．維持管理 |  |  | （ア）配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の
状況等 |  |  | 給水施設・設備は、外部からの汚染を受けないように管
理されていること。また、機能は適切に維持されている
こと。
（イ）給水栓は吐水口空間が確保されていること。
（ウ）井戸その他を給水源とする場合は、汚水等が浸透、流
入せず、雨水又は異物等が入らないように適切に管理
されていること。
（エ）故障、破損、老朽又は漏水等の箇所がないこと。
（オ）塩素消毒設備又は浄化設備を設置している場合は、
その機能が適切に維持されていること。
ウ．貯水槽の |  |  | 貯水槽の清掃は、定期的に行われていること。
清潔状態

## 雑用水の水質検査票
雑用水の水質 検査票（毎学年2回定期）
学校名 | [13 empty] | 学校薬剤師名
検査実施日時：令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時 |  |  | 分 |  | 天候：
採水場所
貯水槽容量 | [13 empty] | ㎥ | ・ | ｔ
雑用水の水源 | 雨水・飲用以外の井戸水・工業用水・再処理水（下水等の排水を浄化した水）・その他
使用目的 | 散水・清掃用水・修景用（噴水、滝など）・栽培用水・水洗便所の洗浄水・その他
日常点検 | 結果及び記録の保存状況 | [15 empty] | 適 ・ 不適
1.水質検査（学校薬剤師が現場で検査・毎学年2回）下記項目は5～10分放水後に測定
検 査 項 目 |  |  |  | 結 果 | [12 empty] | 判 定
ｐH 値 | [16 empty] | 良 ・ 不良
臭 気 |  |  |  |  | 異常なし |  |  |  |  | ・ | 異常あり | [5 empty] | 良 ・ 不良
外 観 |  |  |  |  | 異常なし |  |  |  |  | ・ | 異常あり | [5 empty] | 良 ・ 不良
遊離残留塩素 | [12 empty] | ㎎/L |  |  |  | 良 ・ 不良
*上記検査で測定する項目は、適否の判定には含めない
2.外部委託している検査（直近の報告書をコピーして添付又は転記）
東京都の場合使用期間中に、２か月ごとに1回検査（計年6回）する
直近の検査年月日 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 検査機関名
検 査 項 目 |  |  |  | 直近の報告書転記欄 | [12 empty] | 評 価
ｐH 値 | [16 empty] | 適 ・ 不適
臭 気 |  |  |  |  | 異常なし |  |  |  |  | ・ | 異常あり | [5 empty] | 適 ・ 不適
外 観 |  |  |  |  | 異常なし |  |  |  |  | ・ | 異常あり | [5 empty] | 適 ・ 不適
大腸菌 | [6 empty] | － |  |  | ・ |  |  | ＋ |  |  |  | 適 ・ 不適
遊離残留塩素（現場で測定） | [12 empty] | ㎎/L |  |  |  | 適 ・ 不適
濁 度※1 | [12 empty] | 度 |  |  |  | 適 ・ 不適
※1雑用水を水洗便所の洗浄水だけに使用している場合は濁度の検査不要
指摘事項・指導助言
学校環境衛生基準
検 査 項 目 |  |  |  | 判 定 基 準
ｐH 値 |  |  |  | 5.8以上8.6以下であること。
臭 気 |  |  |  | 異常でないこと。
外 観 |  |  |  | ほとんど無色透明であること。
大腸菌 |  |  |  | 検出されないこと。
遊離残留塩素 |  |  |  | 0.1㎎/L（結合残留塩素濃度の場合は0.4㎎/L）以上であること、水源
が病原微生物によって著しく汚染されている場合0.2㎎/L以上保持。
東京都指定検査基準（雑用水を水洗便所の洗浄水以外に使用している場合）
濁 度 |  |  |  | 2 度以下。

## 雑用水の施設。設備検査票
雑用水施設・設備 検査票（毎学年2回定期）
学校名 | [6 empty] | 学校薬剤師名
検査実施日時：令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | 時 |  | 分 | 天候：
雑用水に関する施設・設備チ ェ ッ ク 項 目 | [9 empty] | 判 定
1 | 日常点検の記録と実施状況 | [8 empty] | 適 ・ 不適
2 | 設備図面や専門業者による水槽清掃報告書等の記録と保存状況 | [8 empty] | 適 ・ 不適
3 | 給水管に雨水等雑用水であることの表示 | [8 empty] | 適 ・ 不適
4 | 水栓を設ける場合、鍵付き、ハンドル脱着式水栓等誤飲防止の構造 | [8 empty] | 適 ・ 不適
5 | 水栓に飲用不可である旨の表示 | [8 empty] | 適 ・ 不適
6 | 飲料水で補給を行う場合、補給水槽経由、ホッパー等で逆流防止の吐水口空間 | [8 empty] | 適 ・ 不適
7 | 手洗い付き洗浄用タンクに雑用水を使っていないこと | [8 empty] | 適 ・ 不適
8 | シャワー洗浄機能付き便座（シャワートイレ）に雑用水を使っていないこと | [8 empty] | 適 ・ 不適
9 | 屋上等雨水を集める場所に泥等の汚れが蓄積していないこと | [8 empty] | 適 ・ 不適
10 | 配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽、浄化装置等の施設・設備と周辺の清潔 | [8 empty] | 適 ・ 不適
11 | 施設・設備の中に悪臭の発生がないこと | [8 empty] | 適 ・ 不適
12 | 施設・設備の中に衛生害虫の発生がないこと | [8 empty] | 適 ・ 不適
13 | 貯水槽からの漏水並びに外壁の損傷、さび及び腐食がないこと | [8 empty] | 適 ・ 不適
14 | 貯水槽の内面に破損、劣化がないこと、内部は清潔なこと | [8 empty] | 適 ・ 不適
15 | マンホールの密閉状態に異常がないこと | [8 empty] | 適 ・ 不適
16 | 水抜き管、オーバーフロー管、通気管に取り付けた防虫網に破損がないこと | [8 empty] | 適 ・ 不適
17 | 給水ポンプの揚水量・作動状況に異常がないこと | [8 empty] | 適 ・ 不適
18 | 水管・バルブに損傷、漏水、さび、腐食、スライム、スケールの付着がないこと | [8 empty] | 適 ・ 不適
19 | 塩素消毒設備等の管理状況 | [8 empty] | 適 ・ 不適
注：下水等の排水を浄化した再処理水は水洗便所の洗浄水にのみ使用可能
指摘事項・指導助言
学校環境衛生基準
検 査 項 目 |  | 判 定 基 準 | [7 empty] | 検査方法
雑用水に関する施設・設備 |  | 水管には、雨水等雑用水であることを表示していること。 | [7 empty] | 施設の外観や貯水槽等の内部を点検するほか、設備の図面等の書類について調べる。
水栓を設ける場合は、誤飲防止の構造が維持され、飲用不可との表示があること
飲料水による補給を行う場合は、逆流防止の構造が維持されていること。
貯水槽は、破損等により外部からの汚染を受けず、 その内部は清潔であること。
水管は、漏水等の異常が認められないこと。

## 学校の清潔検査票
学校の清潔 検査票（毎学年1回(大掃除は3回)定期）
学校名 | [12 empty] | 学校薬剤師名
検査実施日時：令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 時 |  | 分 | 天候：
1.大掃除の実施 3回/毎学年（外部委託している場合、直近の報告書をコピーして添付又は転記）
業者等委託の有無 |  |  | 有 |  | ・ | 無 | 委託業者名
大掃除の実施年月日 | [5 empty] | 大掃除の清掃方法及び結果 | [9 empty] | 評 価
第1回 | （ 実施 ・ 未実施 ） |  |  |  |  | 外部委託報告書コピーの添付（ 有 ・ 無 ） | [9 empty] | 適 ・ 不適
| 年 | 月 |  |  | 日 | 生徒又は職員が実施した記録コピーの添付（ 有 ・ 無 ）
第2回 | （ 実施 ・ 未実施 ） |  |  |  |  | 外部委託報告書コピーの添付（ 有 ・ 無 ） | [9 empty] | 適 ・ 不適
| 年 | 月 |  |  | 日 | 生徒又は職員が実施した記録コピーの添付（ 有 ・ 無 ）
第3回 | （ 実施 ・ 未実施 ） |  |  |  |  | 外部委託報告書コピーの添付（ 有 ・ 無 ） | [9 empty] | 適 ・ 不適
| 年 | 月 |  |  | 日 | 生徒又は職員が実施した記録コピーの添付（ 有 ・ 無 ）
2.雨水の排水溝等 1回/毎学年（直近の清掃等報告書をコピーして添付又は転記）
日常点検の結果及びその記録の保存状態 | [15 empty] | 適 ・ 不適
業者等委託の有無 |  |  | 有 |  | ・ | 無 | 委託業者名
直近の実施 年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 外部委託報告書コピーの添付 |  |  |  |  | 有 ・ 無
目視による排水状況の確認箇所 | [6 empty] | 判 定 |  |  |  | 直近の外部委託実施箇所 |  |  |  |  | 評 価
屋上の側溝等の雨水排水溝 | [6 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 屋上の側溝等の雨水排水溝 |  |  |  |  | 適 ・ 不適
校庭の側溝等の雨水排水溝 | [6 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 校庭の側溝等の雨水排水溝 |  |  |  |  | 適 ・ 不適
雨水配水管末端 | [6 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 雨水配水管末端 |  |  |  |  | 適 ・ 不適
3.排水の施設・設備 1回/毎学年（直近の清掃等報告書をコピーして添付又は転記）
日常点検の結果及びその記録の保存状態 | [15 empty] | 適 ・ 不適
業者等委託の有無 |  |  | 有 |  | ・ | 無 | 委託業者名
直近の実施 年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 外部委託報告書コピーの添付 |  |  |  |  | 有 ・ 無
目視による排水状況の確認箇所 | [6 empty] | 判 定 |  |  |  | 直近の外部委託実施箇所 |  |  |  |  | 評 価
汚水槽（汚水を貯留する槽） | [6 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 汚水槽 |  |  |  |  | 適 ・ 不適
雑排水槽（雑排水を貯留する槽） | [6 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 雑排水槽 |  |  |  |  | 適 ・ 不適
水飲み・洗口・手洗い・足洗い場 | [6 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 水飲み・洗口・手洗い・足洗い場 |  |  |  |  | 適 ・ 不適
指摘事項・指導助言
学校環境衛生基準（ 学校の清潔）
検 査 項 目 |  |  |  | 判 定 基 準 | [10 empty] | 検 査 方 法
大掃除の実施 |  |  |  | 大掃除は定期に行われていること。 | [10 empty] | 清掃方法及び結果を記録等により調べる。
雨水の排水溝等 |  |  |  | 屋上等の雨水排水口に、泥や砂等が堆積していないこと。また、雨水配水管の末端は、砂や泥等により管径が縮小していないこと。 | [10 empty] | 雨水の排水溝等からの排水状況を調べる。
排水の施設・設備 |  |  |  | 汚水槽、雑排水槽等の施設・設備は、故障等がなく適切に機能していること。 | [10 empty] | 汚水槽、雑排水槽等の施設・設備からの排水状況を調べる。

## 衛生害虫検査票
ネズミ、衛生害虫等 検査票（毎学年1回定期）
学校名 | [13 empty] | 学校薬剤師名
検査実施日時：令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 時 |  | 分 | 天候：
ネズミ、衛生害虫等（外部委託している場合、直近の報告書をコピーして添付又は転記）
日常点検の結果及びその記録の保存状態 | [17 empty] | 適 ・ 不適
業者等委託の有無 |  |  |  | 有 | ・ | 無 |  | 委託業者名
直近の実施 年月日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 防除・駆除実施内容コピーの添付 | [5 empty] | 有 ・ 無
目視による生息状況等の確認箇所 | [7 empty] | 判 定 |  |  |  | 直近の防除・駆除等実施箇所 | [5 empty] | 評 価
教室 |  | 普通教室 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 普通教室 | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | 音楽室 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 音楽室 | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | 図書室 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 図書室 | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | 図工室 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 図工室 | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | その他 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | その他 | [5 empty] | 適 ・ 不適
給食施設 |  | 配膳・調理・検収・洗浄・下処理室 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 配膳・調理・検収・洗浄・下処理室 | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | 食品・物品庫、リフト | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 食品・物品庫、リフト | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | ランチルーム | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | ランチルーム | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | 排水溝、雑排水溝 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 排水溝、雑排水溝 | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | 厨芥類保管場所 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 厨芥類保管場所 | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | その他 | ( |  |  |  | ) | 適 ・ 不適 |  |  |  | その他 |  | ( |  |  | ) | 適 ・ 不適
プール |  | プール | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | プール | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | 脱衣室 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 脱衣室 | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | その他 | ( |  |  |  | ) | 適 ・ 不適 |  |  |  | その他 |  | ( |  |  | ) | 適 ・ 不適
廃棄物 | 集積所 | 一般廃棄物（可燃物、非可燃物） | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 一般廃棄物（可燃物、非可燃物） | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | 資源物 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 資源物 | [5 empty] | 適 ・ 不適
飼育 | 動物 | 飼育舎 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 飼育舎 | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | その他 | ( |  |  |  | ) | 適 ・ 不適 |  |  |  | その他 |  | ( |  |  | ) | 適 ・ 不適
樹木 | 等 | 樹木 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 樹木 | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | その他 | ( |  |  |  | ) | 適 ・ 不適 |  |  |  | その他 |  | ( |  |  | ) | 適 ・ 不適
汚水槽 |  | 汚水槽 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 汚水槽 | [5 empty] | 適 ・ 不適
| 等 | 雑排水槽 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 雑排水槽 | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | その他 | ( |  |  |  | ) | 適 ・ 不適 |  |  |  | その他 |  | ( |  |  | ) | 適 ・ 不適
し尿 | 浄化槽 | 浄化槽 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 浄化槽 | [5 empty] | 適 ・ 不適
|  | その他 | ( |  |  |  | ) | 適 ・ 不適 |  |  |  | その他 |  | ( |  |  | ) | 適 ・ 不適
その他 | [7 empty] | 適 ・ 不適 | [9 empty] | 適 ・ 不適
[8 empty] | 適 ・ 不適 | [9 empty] | 適 ・ 不適
指摘事項・指導助言
学校環境衛生基準
検 査 項 目 |  |  | 判 定 基 準 | [11 empty] | 検 査 方 法
ネズミ、 |  |  | 校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が認められないこと。 | [11 empty] | ネズミ、衛生害虫等の生態に応じてその発生の有無を調べる。
衛生害虫等

## 教室の備品の管理検査票
教室等の備品の管理・黒板面の色彩検査票（毎学年1回定期）
学校名 | [15 empty] | 学校薬剤師名
検査実施日時：令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 時 |  |  | 分 |  | 天候：
教室の名称
教室の場所 | [12 empty] | 棟 |  |  |  | 地上 ・ 地下 | [6 empty] | 階
黒板の設置・直近の補修 | [5 empty] | 設置年 | [6 empty] | 年 | （ |  |  | 年経過） |  | ・ | 補修年 |  |  |  | 年
調 光 設 備 | [5 empty] | カーテン |  |  | ・ | ブラインド |  |  |  | ・ | 無し |  | （ | 使用 ・ 一部使用 ・ 未使用 | [6 empty] | ）
黒板の色相（色合い） | [5 empty] | 無彩色（黒） ・ 有彩色（ 濃いグリーン ・ 薄いグリーン ・ 褐色 ・ 他 | [18 empty] | ）
色相判定番号 | [5 empty] | （ | [18 empty] | ）
使用した明度・彩度判定表 | [5 empty] | 無彩色用 ・ 有彩色用 （ 判定表番号 ： | [18 empty] | ）
使用した判定表の種類 | [5 empty] | 黒板検査用色票
黒板面の色彩 1回/毎学年
無彩色の色彩の判定基準 | [5 empty] | 1 箇所でも明度が3を超えないこと
有彩色の色彩の判定基準 | [5 empty] | 1 箇所でも明度及び彩度が4を超えないこと
黒板検査用色票による判定表を使用した場合の①から⑨地点の測定値と判定
|  | （ 窓側 ・ 廊下側 ） | [5 empty] | 黒板中央 | [8 empty] | （ 廊下側 ・ 窓側 ）
|  | 明度 / 彩度 | [5 empty] | 明度 / 彩度 | [8 empty] | 明度 / 彩度
上 |  | ① | / |  |  |  |  | ④ |  |  | / | [5 empty] | ⑦ |  | /
|  | 適 ・ 不適 | / | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  | / | 適 ・ 不適 |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  | / |  | 適 ・ 不適
中 |  | ② | / |  |  |  |  | ⑤ |  |  | / | [5 empty] | ⑧ |  | /
|  | 適 ・ 不適 | / | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  | / | 適 ・ 不適 |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  | / |  | 適 ・ 不適
下 |  | ③ | / |  |  |  |  | ⑥ |  |  | / | [5 empty] | ⑨ |  | /
|  | 適 ・ 不適 | / | 適 ・ 不適 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  | / | 適 ・ 不適 |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  | / |  | 適 ・ 不適 |  | 10㎝
30㎝
参考調査 | 外 観 の 状 況 | [5 empty] | 磨滅・割れ・さび・返り・はがれ・腫れ・ピンホール・他 | [14 empty] | 良 ・ 不良
| 黒板面のふき取り状況 | [5 empty] | 拭き残り ・ 他 | [14 empty] | 良 ・ 不良
| 黒板拭きの状況 | [5 empty] | ふき取り面の摩耗 ・ 破損 ・ 他 | [14 empty] | 良 ・ 不良
| 黒板クリーナーの状況 | [5 empty] | 故障 ・ 清掃不良 ・ 他 | [14 empty] | 良 ・ 不良
| チョークの状況 | [5 empty] | 硬い粒子の混入 ・ 異物の混入 ・ 他 | [14 empty] | 良 ・ 不良
指摘事項・指導助言
学校環境衛生基準
検 査 項 目 |  |  |  | 判 定 基 準 | [16 empty] | 検 査 方 法
黒板面の色彩 |  |  |  | 無彩色の黒板面の色彩は、明度が3を超えないこと。 | [16 empty] | 明度、彩度の検査は、黒板検査用色票を用いて行う。
有彩色の黒板面の色彩は、明度及び彩度が4を超えないこと。

## プール検査票
プ ー ル 検 査 票 〔 回 目 〕 （使用期間中毎月1回）
学校名 | [8 empty] | 学校 |  |  | 学校薬剤師名
出校点検日 : |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | 天候 |  | : |  |  | 気温 |  | : |  | ℃
◎ 点検検査項目 始業時 ・ 中間時 ・ 終業時 （ 測定した時間に○を付けてください ）
1 | 水温 |  | ℃ |  |  |  | 2 | 腰洗槽 |  |  |  | 使用 |  |  |  |  | ㎎/L |  | 不使用
3 | 入泳者数 |  | 人（測定時） |  |  |  | 4 | 足洗い場 |  |  |  | 使用 |  |  |  |  | ㎎/L |  | 不使用
5 | 遊離残留塩素濃度 |  | スタート側 |  |  |  | ㎎/L |  | 中央側 |  |  |  |  | ㎎/L |  | 反対側 |  |  |  |  | ㎎/L
6 | 水素イオン濃度（pH) |  | スタート側 | [5 empty] | 中央側 | [6 empty] | 反対側
7 | 濁度（透明度） |  | 良好 ・ 普通 ・ 不良
8 | 屋内プール | 二酸化炭素濃度 |  |  |  | ppm |  | 塩素ガス濃度 | [5 empty] | ppm |  | 水平面照度 |  |  |  |  | ルクス
◎ 外部委託している水質検査の評価 | [6 empty] | （外部委託していない項目： ）
直近の検査年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 検査機関名
外部委託している検査項目 |  |  |  |  | 直近の検査結果転記 |  |  |  |  | 判 定 |  |  |  | 基 準
（1）遊離残留塩素 | [7 empty] | ㎎/L |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 0.4㎎/L以上。また、1.0㎎/L以下が望ましい。
（2）pH値 | [9 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  | 5.8以上8.6以下。
（3）大腸菌 |  |  |  |  | ＋ |  | ・ | － |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 検出されないこと。
（4）一般細菌 |  |  |  |  | コロニー/mL |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 200コロニー/mL以下。
（5）有機物 | [7 empty] | ㎎/L |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 12㎎/L以下。
（6）濁度 | [7 empty] | 度 |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 2度以下。
（7）総トリハロメタン | [7 empty] | ㎎/L |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 0.2㎎/L以下が望ましい。
（8）循環ろ過装置の処理水濁度 | [7 empty] | 度 |  | 適 ・ 不適 |  |  |  | 0.5度以下。また、0.1度以下が望ましい。
◎ 構造・設備・運営方法 （２回目以降は変更があった時のみ記入してください）
1 | 設置場所 |  |  | 屋内 ・ 屋外 ・ 屋上 （ 温水 ・ 水 ）
2 | プール容積 |  |  | 縦 |  | ｍ | 横 |  |  | ｍ | 中心部深さ |  |  |  |  | ｍ | 約 |  |  |  | ㎥（満）
3 | 使用消毒剤名・剤形 |  |  | 主成分名 | [10 empty] | 剤形 |  | 錠剤 ・ 顆粒 ・ 液剤
5 | 消毒剤の使用方法 |  |  | 自動注入 ・ 用時投入 ・ 自動注入と用時投入の併用
6 | シャワーの状況 |  |  | 冷水 ・ 温水 ・ 温水ハンドシャワー ・ 無
7 | 腰洗槽・足洗い場使用 |  |  | 腰洗槽 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 足洗い場 |  |  |  |  | 有 ・ 無
9 | プール日誌 |  |  | 使用日ごとの記録 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 記録者 |  |  |  |  | 教師 ・ その他
10 | 残留塩素濃度等の測定 |  |  | 使用開始前 |  | 実施 ・ 未実施 |  |  |  |  | 使用中１時間に１回以上 | [6 empty] | 実施 ・ 未実施
11 | pHの測定 |  |  | 使用開始前 |  | 実施 ・ 未実施 |  |  |  |  | 使用開始後 | [6 empty] | 実施 ・ 未実施
12 | ろ過装置の種類 |  |  | 砂ろ過方式 ・ フィルター方式 ・ その他 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
13 | ろ過装置の運転状況 |  |  | 使用期間中は連続 ・ |  |  |  |  | １日 |  |  |  | 時間の間欠運転 |  |  |  |  | ・ | 使用中のみ
14 | 給排水溝の金具・ボルト |  |  | 良 ・ 不良 （ ）
15 | 日常点検 |  |  | 使用日ごとに実施 ・ 不定期に実施 ・ 未実施
16 | 日常管理の担当者 |  |  | 事務職員 |  | ・ | 教員（ | [9 empty] | ）科 |  | ・ | 専門業者
指摘事項・指導助言

## プール検査票（施設設備）
◎ 構造・設備・運営方法 （２回目以降は変更があった時のみ記入してください）
| 検査項目 |  |  | 判定
1 | プール本体の衛生状況等 | プール本体構造（清潔、滑りにくい） |  | 適 ・ 不適
2 |  | 金網や柵など壊れていない |  | 適 ・ 不適
3 |  | 排水口（吸引防止用柵、ボルト固定） |  | 適 ・ 不適
4 |  | シャワーは、正常に作動 |  | 適 ・ 不適
5 |  | 足洗い場を適切に使用 |  | 適 ・ 不適 ・ 該当せず
6 |  | 足洗い場残留塩素（50～100ｍｇ/L） |  | 適 ・ 不適 ・ 該当せず
7 |  | 洗眼・洗面設備は清潔で故障個所無し |  | 適 ・ 不適
8 |  | 腰洗い槽を適切に使用 |  | 適 ・ 不適 ・ 該当せず
9 |  | 腰洗い槽残留塩素濃度（50～100ｍｇ/L） |  | 適 ・ 不適 ・ 該当せず
10 |  | プール、プールサイドの衛生 |  | 適 ・ 不適
11 |  | シャワー・足洗い場の衛生 |  | 適 ・ 不適
12 |  | 腰洗い槽の衛生 |  | 適 ・ 不適 ・ 該当せず
13 |  | 洗眼・洗面・うがい設備の衛生 |  | 適 ・ 不適
14 |  | 更衣室の衛生 |  | 適 ・ 不適 ・ 該当せず
15 |  | 便所の衛生 |  | 適 ・ 不適 ・ 該当せず
16 |  | 薬品倉庫の管理状況 |  | 適 ・ 不適
17 |  | 機械室の管理状況 |  | 適 ・ 不適
18 |  | 水位調節槽や環水槽の管理状況 |  | 適 ・ 不適 ・ 該当せず
19 | 浄化設備及びその管理状況 | 浄化設備の稼働状況 |  | 適 ・ 不適 ・ 該当せず
20 |  | 浄化設備の管理状況 |  | 適 ・ 不適 ・ 該当せず
21 | 消毒設備及びその管理状況 | 塩素剤の種類は使用許可されたもの |  | 適 ・ 不適
22 |  | 塩素剤の取扱い及び保管状況 |  | 適 ・ 不適
23 |  | 塩素剤注入装置の稼働状況 |  | 適 ・ 不適 ・ 該当せず
24 |  | 塩素剤注入装置の管理状況 |  | 適 ・ 不適 ・ 該当せず
25 | 屋内プール | 空気中二酸化炭素（1500ｐｐｍ以下） |  | 適 ・ 不適 ・ 該当せず
26 |  | 空気中塩素ガス（0.5ppｍ以下） |  | 適 ・ 不適 ・ 該当せず
27 |  | 水平面照度（200Lx以上） |  | 適 ・ 不適 ・ 該当せず
28 | 参考情報 | プール施設の清掃実施日 |  | 年 月 日（ ）
29 |  | プール使用開始日 |  | 年 月 日（ ）
30 |  | 腰洗い槽の状況 | 無 ・ 有 （ 使用 ・ 未使用 ）
31 |  | 足洗場の状況 | 無 ・ 有 （ 使用 ・ 未使用 ）
32 |  | 浄化設備の種類 | 循環濾過・オゾン処理・紫外線処理
33 |  | ろ材の種類 | 砂 ・ 珪藻土 ・ カートリッジ
34 |  | 濾過能力 |  | ㎥/時
指摘事項・指導助言

## プール日誌
プール日誌（日常点検票）
平成 年 月 日 曜日
天候
１．塩素消毒剤使用状況（使用薬剤の名称： ）
| 投入時刻 |  | 時 分 | 時 分 |  | 時 分 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分
投入量（ｇ）
担当者名
２．入泳者の点検
| 項目 |  | 入泳前 | １校時 |  | ２校時 |  | ３校時 | ４校時 | ５校時 | ６校時 | 放課後
| 開始時間 |  | 時 分 | 時 分 |  | 時 分 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分
| 終了時間 |  | 時 分 | 時 分 |  | 時 分 |  | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分
学年：組
児童生徒人数
| 健康観察（異常） |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
指導者人数
３．水質
| 項目 |  | 入泳前 | １校時 |  | ２校時 |  | ３校時 | ４校時 | ５校時 | ６校時 | 放課後
気温（℃）
水温（℃）
| 遊離残留塩素濃度 | 対角線上３点20ｃｍ
ｐＨ値
| 透明度 |  | 適・不適 | 適・不適 |  | 適・不適 |  | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適
測定者
4．付属施設・設備の管理（破損、故障の有無）
| 項目 |  | 入泳前 | １校時 |  | ２校時 |  | ３校時 | ４校時 | ５校時 | ６校時 | 放課後
| シャワー |  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| 腰洗い槽 |  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| 洗眼設備 |  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| うがい設備 |  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| 浄化設備 |  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| 消毒設備 |  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
点検者
5．使用状況
| 項目 |  | 入泳前 | １校時 |  | ２校時 |  | ３校時 | ４校時 | ５校時 | ６校時 | 放課後
| シャワー |  | 適・不適 | 適・不適 |  | 適・不適 |  | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適
| 腰洗い槽 |  | 適・不適 | 適・不適 |  | 適・不適 |  | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適
| 洗眼設備 |  | 適・不適 | 適・不適 |  | 適・不適 |  | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適
| うがい設備 |  | 適・不適 | 適・不適 |  | 適・不適 |  | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適
点検者
| ６. 排水溝、取水口等の安全確認 |  |  |  | （入泳前に行う）
| 項目 | [5 empty] | 判定 |  |  | 備考
| 排水溝の鉄格子蓋、金属ねじ、ボルトの固定状況 | [5 empty] | 適・不適
| 取水口の鉄格子蓋、金属ねじ、ボルトの固定状況 | [5 empty] | 適・不適
| プール周辺の柵の状態 | [5 empty] | 適・不適
| プールサイドの状態 | [5 empty] | 適・不適
備考

## 毒劇物検査票
理科室の毒物劇物検査票
学校名 |  |  |  | 学校薬剤師名
令和 年 月 日 （ ） |  |  | AM・PM | ： 〜 ：
管 理 体 制 | 1 | 毒物劇物管理責任者氏名 |  |  | チェック欄
| 2 | 危害防止規程を作成している。
| 3 | 危害防止規程を全職員へ周知している。
| 4 | 保管している毒物劇物の安全データシート（SDS）を保管し、 常に確認可能である。
| 5 | 実験室に「火傷」「薬品が手についた時」「目に入った時」等の対処法が掲示されている。
| 6 | 毒物劇物の在庫数について、管理の記録を作成している。
| 7 | 設備の定期点検を実施し、その記録を作成している。
貯 蔵 設 備 | 8 | 貯蔵設備に、鍵をかけている。
| 9 | 貯蔵設備は、ガラス扉等容易に破られるものではない。
| 10 | 貯蔵設備内に、毒物劇物以外の薬品や書籍等を一緒に保管して いない。
| 11 | 貯蔵設備の転倒防止をしている。 （床面・壁面への固定、転倒防止棒等）
| 12 | 貯蔵設備内の薬品の転倒防止措置をしている。（ボトルトレー等）
表 示 | 13 | 毒物劇物の貯蔵設備に「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示がある。（毒物は赤地に白文字）（劇物は白地に赤文字）
| 14 | 毒物に該当する薬品に、赤地に白文字で「医薬用外毒物」と 表示されている。（小分けした薬品を含む）
| 15 | 劇物に該当する薬品に、白地に赤文字で「医薬用外劇物」と 表示されている。（小分けした薬品を含む）
取 扱 い | 16 | 毒物劇物を飲食物の容器（ペットボトル、ガラスビン等）に 入れていない。
| 17 | 燃料用アルコールの保管は適切である。
| 18 | 可燃性の薬品を大量に保管していない。
| 19 | 爆発の恐れのあるアルミ粉末や炭素粉末等が可燃物（メタノールやアセトン等）と一緒に保管されていない。
| 20 | 実験で発生した廃液処理の方法を定めている。
| 21 | 使用しない薬品は専門業者に委託して廃棄している。
指導助言・指摘事項

## 日常点検票
日常点検票 平成 年 月 日～ 日
検査項目 |  |  | 基準 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
教室等の環境 |  | 換気 | 教室に入ったとき、不快な刺激や臭気がない
換気が適切に行われている
|  | 温度 | 17℃以上、28℃以下である
|  | 明るさ まぶしさ | 黒板面や机上等の文字、図形等がよく見える明るさがある
黒板面、机上面、周辺に見え方を邪魔するまぶしさがない
黒板面に光るような箇所がない
|  | 騒音 | 教師の声等が聞き取りにくいことがない
飲料水等の水質及び施設・設備 |  | 飲料水の水質 | 給水栓水の、遊離残留塩素は、0.1mg／ℓ以上ある
外観、臭気、味等に異常がない
冷水器等給水器具も同様に管理されている
|  | 雑用水の水質 | 遊離残留塩素は、0.1mg／ℓ以上ある
外観、臭気に異常がない
|  | 施設・設備 | 水飲み、洗口、手洗い場及び足洗い場、その周辺は排水 状況がよく、清潔で、破損や故障がない
配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の給水施設・設備並びにその周辺は、清潔である
学校の清潔及びネズミ・衛生害虫 |  | 学校の清潔 | 教室、廊下等の施設及び机、いす、黒板等教室の備品等は、清潔であり、破損がない
運動場、砂場等は、清潔で、ごみや動物の排泄物等がない
便所の施設・設備は、清潔であり、破損や故障がない
排水溝、その周辺は、泥や砂の堆積がなく、悪臭がない
飼育動物の施設・設備は、清潔であり、破損がない
ごみ集積場、ごみ容器等並びにその周辺は、清潔である
|  | ネズミ・ 衛生害虫 | 校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が見られない
水泳プールの管理 |  | 水質 | 水中に危険物や異常なものがない
遊離残留塩素濃度は、どの部分でも0.4mg／ℓ以上 1.0mg／ℓ以下（望ましい）である
ｐＨ値は、6.8～8.6の範囲である
水中で３m 離れた位置からプールの壁面が明確に見える
|  | 施設・設備 | 附属施設・設備、浄化設備、消毒設備等は、清潔で、 破損や故障がない

## 給食(ゴキ）
都立学校 衛生害虫(ゴキブリ)調査票（毎学年1回定期）
（学校給食施設）
学校名 | [10 empty] | 学校 |  | 学校薬剤師名
検査期間 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 日数 |  |  |  | 日間
給食施設の面積 | [5 empty] | ㎡ | トラップ設置枚数 | [6 empty] | 枚 | 配膳数/日 | [5 empty] | 食/日
市販粘着トラップの設置方法：トラップの設置枚数＝給食施設の面積㎡÷5 、トラップ上部に通し番号を書く
多く生息していそうな場所は多少多めに、それ以外は出来るだけ均一に設置して3～7日間放置後計数
給食施設の配置図記入欄（検収室、下処理室、洗浄室、調理室、洗浄室、食品庫、物品庫、リフト等）
（設置したトラップの番号も図面上の場所に記入する）
捕獲数 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計
成虫
幼虫※1
捕獲数 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 計
成虫
幼虫
捕獲数 |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 計
成虫
幼虫
※1 大きくても翅のないものは幼虫 | bar: 60
学校給食施設におけるゴキブリ指数(ゴキブリ指数)＝総捕獲数÷設置日数÷配膳数/日×1000
小数点以下は切り捨て、捕獲数0は指数「なし」とする。
検査結果 |  | 42: 成虫捕獲数; 48: 匹; 49: 幼虫捕獲数; 55: 匹; 56: 総捕獲数 | 匹
|  |  | ゴキブリ指数 | [5 empty] | 水 準 | [5 empty] | 対策
学校給食施設におけるゴキブリ指数の水準と対策表
指 数 |  | 45: 水 準; 49: 対 策; 56: 備考
なし |  | 45: 安全水準; 49: 駆除の必要無し
0 |  | 45: 許容水準; 49: ゴキブリに注意
1以上～10未満 |  | 45: 警戒水準; 49: 駆除の検討
10以上～50未満 |  | 45: 措置水準; 49: 駆除が望ましい
50以上～100未満 |  | 45: 早期措置水準; 49: 早めの駆除が望ましい
100以上 |  | 45: 早急措置水準; 49: 早急の駆除が望ましい
検 査 項 目 |  | 44: 基 準
給食施設の衛生害虫 |  | 44: 校舎、校地内にネズミ、衛生害虫の生息が
（ゴキブリ）検査 |  | 44: 認められないこと。

## 給食ゴキブリ
衛生害虫(ゴキブリ)調査票（毎学年1回定期）
（学校給食施設）
学校名 | [10 empty] | 学校 |  | 学校薬剤師名
調査期間 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 設置日数 |  |  |  | 日間
給食施設の面積 | [5 empty] | ㎡ | トラップ設置枚数 | [6 empty] | 枚 | 配膳数/日 | [5 empty] | 食/日
1)給食施設の配置図を調査票に記入して面積を算出
2)市販粘着トラップの設置枚数：給食施設の面積㎡÷5 、トラップ上部に通し番号を書く
3)トラップの設置方法：多く生息していそうな場所は多少多めに、それ以外は出来るだけ均一に設置
4)設置したトラップの番号を図面上の場所に記入して、3～7日間放置後成虫・幼虫数を計数する
注：大きくても翅のないものは幼虫
給食施設の配置図記入欄（検収室、洗浄室、下処理室、調理室、食品庫、物品庫、リフト等）
給食施設の面積100㎡の配置図・トラップ設置場所の記入例（トラップの設置枚数：100㎡÷5=⑳枚）
| ⑫ |  |  |  |  | ⑬ |  |  |  | ⑮ | [7 empty] | ⑳ |  |  | ①
[7 empty] | 物品庫 |  |  | 食品庫 |  |  | リフト
|  |  | 検収室 | [5 empty] | ⑭ |  |  | ⑯ | ⑰ |  | ⑲
廊下
|  |  | ⑪ | [6 empty] | ⑱ | [6 empty] | 調理室
|  |  | ⑩ | [17 empty] | ②
|  |  | 洗浄室 |  |  |  |  | 下処理室
⑥
[7 empty] | ⑦ | [6 empty] | ⑤ | ④ | [5 empty] | ③
| ⑨ |  |  |  |  | ⑧
トラップ番号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 計
成虫捕獲数
幼虫捕獲数
トラップ番号 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 計
成虫捕獲数
幼虫捕獲数
トラップ番号 |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 計
成虫捕獲数
幼虫捕獲数
総捕獲数
5)指数の算出
学校給食施設におけるゴキブリ指数(ゴキブリ指数)＝総捕獲数÷設置日数÷配膳数/日×1000
小数点以下は切り捨て、捕獲数0は指数「なし」とする
6)算出した指数を水準と対策表に照らして調査結果に記入
調査結果 |  | 48: 学校給食施設におけるゴキブリ指数の水準と対策表
調 査 結 果 |  | 48: ゴキブリ指数; 52: 水 準; 56: 対 策
成虫捕獲数 |  | 46: 匹; 48: なし; 52: 安全水準; 56: 駆除の必要無し
幼虫捕獲数 |  | 46: 匹; 48: 0; 52: 許容水準; 56: ゴキブリに注意
総捕獲数 |  | 46: 匹; 48: 1以上～10未満; 52: 警戒水準; 56: 駆除の検討
ゴキブリ指数 |  | 48: 10以上～50未満; 52: 措置水準; 56: 駆除が望ましい
水 準 |  | 48: 50以上～100未満; 52: 早期措置水準; 56: 早めの駆除が望ましい
対 策 |  | 48: 100以上; 52: 早急措置水準; 56: 早急の駆除が望ましい
指導助言・事後措置
検 査 項 目 |  | 46: 基 準
衛生害虫（ゴキブリ）検査 |  | 46: 校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が認められないこと。
大釜
大釜
大釜
作業台
作業台
作業台
洗面器
洗面器
流し
流し
流し
洗面器
洗面器
流し
冷蔵庫